ESCOLA SENAI “José Polizotto” CURSO TÉCNICO EM

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Clara Moreno Dalan

Luísa Ribeiro Monteiro

Manuela Massuda da Silva Pirajá

Rafaela Minervino dos Santos

Sistema de iluminação Inteligente Baseado em Internet das Coisas

Garça/SP

2026

Sumário

1.INTRODUÇÃO	4

2. DESENVOLVIMENTO	4

2.1 Objetivo Geral	4

2.2 Objetivos específicos	4

3.       METODOLOGIA	4

4.              MÉTODOS	5

4.1 Levantamento de Requisitos	5

4.2 Trello	5

4.2 Metodologia Ágil	5

4.3 Ferramenta de Gerenciamento	6

4.5 Planejamento	6

6.   CONCLUSÃO	7

RESUMO

O presente trabalho possui como objetivo o desenvolvimento de um sistema de iluminação inteligente baseado na internet das coisas, utilizando um microcontrolador com interoperabilidade, integrado a sensores de luminosidade juntamente de LEDs. A proposta visa automatizar o processo de iluminação e adequação da temperatura das escolas por meio do recolhimento de dados em tempo real, permitindo o acionamento automático de dispositivos como lâmpadas automáticas e exaustores que acendem/funcionam apenas quando necessário. A metodologia aplicada é de natureza aplicada e abordagem experimental, englobando etapas de levantamento de requisitos, seleção de componentes, desenvolvimento do sistema embarcado, integração com plataformas de monitoramento remoto e validação por meio de testes práticos. Como resultado esperado, busca-se reduzir a insegurança dos estudantes a respeito da falta de luz e a poluição visual do excesso de luz em momentos indesejados assim também como a inadequação da segurança dos estudantes em relação a temperatura, otimizando o uso de recursos tecnológicos e melhorar a qualidade do coletivo, contribuindo para práticas mais seguras e eficientes. Além disso, o sistema possibilita o monitoramento remoto e o controle manual, ampliando sua aplicabilidade em diferentes contextos escolares e demandas sociais.

Palavras-chave: Lâmpada inteligente; Monitoramento remoto; Internet das coisas; Demanda social; Exaustores.

ABSTRACT

The objective of this study is to develop a smart lighting system based on the Internet of Things, using an interoperable microcontroller integrated with light sensors and LEDs. The proposal aims to automate the lighting and temperature control processes in schools through real-time data collection, enabling the automatic activation of devices such as automatic lights and exhaust fans that turn on/operate only when necessary. The methodology applied is of an applied nature and experimental approach, encompassing stages of requirements gathering, component selection, embedded system development, integration with remote monitoring platforms, and validation through practical testing. As an expected result, the aim is to reduce students’ anxiety regarding power outages and the visual pollution caused by excessive lighting at unwanted times, as well as the inadequacy of student safety regarding temperature, by optimizing the use of technological resources and improving the quality of the school environment, contributing to safer and more efficient practices. In addition, the system enables remote monitoring and manual control, expanding its applicability across different school contexts and social needs.

Keywords: Smart light bulb; Remote monitoring; Internet of Things; Social needs; Exhaust fans.

# 1.INTRODUÇÃO

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de iluminação e de temperatura inteligente baseado em Internet das Coisas (IoT), utilizando LEDs integrados a sensores de luminosidade e temperatura.

O sistema será capaz de monitorar em tempo real o funcionamento das luzes e dos exaustores, com base nos dados coletados, acionando assim automaticamente seu sistema de iluminação e ventilação.

A solução busca automatizar o processo de luminosidade e temperatura da escola, tornando-o mais seguro para o deslocamento e movimentação em geral dos estudantes e professores, garantindo assim melhor acessibilidade dos profissionais de forma protegida.

Com o avanço da Internet das Coisas (IoT), tornou-se capaz de integrar sensores a sistemas inteligentes capazes de coletar, processar e transmitir dados em tempo real.

# 2. DESENVOLVIMENTO

# 2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema automatizado de iluminação inteligente, usufruindo LEDs e sensores de luminosidade, com monitoramento remoto via IoT.

# 2.2 Objetivos específicos

•  Implementar a leitura de sensores de luminosidade;

•  Programar os LEDs para acenderem quando receberem dados pelos sensores;

• Integrar um atuador (lâmpada inteligente);

• Permitir a visualização dos dados em tempo real;

• Possibilitar controle manual remoto do sistema;

• Avaliar a eficiência do sistema em relação ao consumo de energia;

# 3.       METODOLOGIA

A ideia que será abordada é os sensores de luminosidade e temperatura que terá como foco o desenvolvimento de uma maquete para a validação funcional e inteligente do projeto.

Inicialmente, será realizada uma revisão bibliográfica sobre automação de sensores de luminosidade e temperatura, aplicações de IoT em sistemas que serão desenvolvidos com os sensores. Em seguida, será conduzida a etapa de desenvolvimento do sistema, envolvendo a integração entre hardware e software.

O sistema será estruturado com base em um microcontrolador, responsável pela leitura dos dados do sensor de luminosidade e temperatura pelo acionamento do atuador de luz e controle de temperatura. Paralelamente, será implementada uma interface para monitoramento remoto, permitindo a visualização dos dados e o controle manual e profissional do sistema.

Por fim, serão realizados testes práticos em ambiente controlado, com o objetivo de avaliar o desempenho do sistema, sua confiabilidade e a eficiência no uso de luz e temperatura, assim ficando seguro e próprio para uso.

# 4.              MÉTODOS

Os métodos empregados no desenvolvimento do projeto estão organizados em etapas sequenciais, conforme descrito a seguir:

# 4.1 Levantamento de Requisitos

Nesta etapa, são definidos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, incluindo a necessidade de monitoramento contínuo da umidade do solo, acionamento automático da irrigação e acesso remoto às informações.

# 4.2 Trello

É utilizado pelos colaboradores o aplicativo Trello, onde usa-se a metodologia Kanban, onde só executa uma tarefa, mas auxiliando a ser bem-feita, assim faz com que a equipe tenha uma boa organização para a realização de projetos que ainda estão em andamento.

# 4.2 Metodologia Ágil

Para a organização e execução do projeto, foi utilizada a metodologia ágil Scrum, que possibilita o desenvolvimento incremental e iterativo. As atividades foram divididas em ciclos curtos (sprints), permitindo constantes revisões e ajustes ao longo do processo.

Como complemento, foi aplicado o método Kanban, com o objetivo de visualizar o fluxo de trabalho e gerenciar as tarefas de forma contínua. As atividades foram organizadas em cores, a cor “verde” será para identificar quando está bom para uso, “amarelo” para quando está mediano para utilizá-lo e “vermelho” quando é perigoso para as pessoas saírem em segurança, isso dentro de temperatura.

# 4.3 Ferramenta de Gerenciamento

Para o acompanhamento das atividades e organização das tarefas, foi utilizada a ferramenta Trello, que possibilitou a implementação prática do Kanban. Nessa plataforma, foram registradas todas as etapas do projeto, facilitando o controle do progresso e a colaboração.

# 4.5 Planejamento

O planejamento das atividades foi estruturado por meio do Canva, no qual foram definidas as etapas do projeto, prazos e sequência de execução. O aplicativo permitiu organizar o tempo de desenvolvimento, garantindo que todas as fases, desde o levantamento de requisitos até os testes finais, fossem realizadas de maneira ordenada.

5.   RESULTADOS OBTIDOS

Após a implementação do sistema de luminosidade e de temperatura inteligente baseado na Internet das coisas, foram realizados testes em ambientes monitorados com objetivo de avaliar seu desempenho e eficiência. O sistema demonstrou capacidade de monitorar, em tempo real, os níveis de luminosidade e as mudanças drásticas de temperatura do ambiente por meio dos sensores implantados em locais específicos da escola, como as laterais do teto e do pátio.

Com base nos dados coletados, o microcontrolador executa corretamente a lógica de decisão previamente programada, acionando o sistema de luminosidade e temperatura apenas quando os níveis de luminosidade e da quantidade de calor. Da mesma forma, o desligamento ocorreu de maneira automática quando o ambiente atingiu níveis adequados de luminosidade e estabeleceu um grau de temperatura adequado.

Durante os testes, observou-se o aumento de confiança e segurança dos alunos no ambiente escolar nas áreas que possuíam baixos níveis de luz, além do fato de que os estudantes adquiriram um maior desempenho escolar e físico com a melhora em relação a temperatura no ambiente escolar por meio dos LEDs. Além disso, a integração com a plataforma de monitoramento remoto permitiu a visualização dos dados em tempo reaL bem como o acionamento manual do sistema, demonstrando a funcionalidade da comunicação via rede.

O sistema apresentou estabilidade durante sua operação, sem falhas significativas na comunicação ou no acionamento dos dispositivos, evidenciando sua viabilidade como solução automatizada para controle de luminosidade e temperatura.

# 6.   CONCLUSÃO

O presente trabalho atingiu seu objetivo de desenvolver um sistema automatizado de iluminação e temperatura inteligente utilizando tecnologias baseadas na Internet das Coisas. A integração entre sensores de luminosidade e temperatura do ambiente escolar, microcontrolador e atuadores possibilitou a criação de uma solução capaz de tomar decisões de forma autônoma, promovendo maior eficiência no processo de luminosidade.

Os resultados obtidos demonstraram que o sistema é eficaz no monitoramento das condições do solo e no controle do fornecimento de luz e estabilidade, contribuindo para a melhoria da. A utilização d mostrou-se adequada, especialmente devido à sua capacidade de conectividade e processamento.

7.REFERÊNCIAS

Acesso em:

BERTOLETI,Pedro . Makerhero, 2024. Disponível em:

< https://www.makerhero.com/blog/o-que-e-ldr/?srsltid=AfmBOoo51YRvsjCUDToKJ_E94o8bB6kEk2ub2SYrDQfHQyZeGcY2d65s>Acesso em: 01/04/26

Acesso em:

Makerhero, 2022. Disponível em:

< https://www.makerhero.com/blog/como-utilizar-um-sensor-de-temperatura/?srsltid=AfmBOop8BHTUaonirQ6J76QcRKT7dwq8TdjVSV1IshFbNc0-bvERBUgW>Acesso em: 01/04/26

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: elaboração de

referências. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

. NBR 6024: numeração progressiva das seções de um documento escrito. Rio de Janeiro: ABNT, 2003.

. NBR 6027: sumário. Rio de Janeiro: ABNT, 2003.

. NBR 6028: resumo. Rio de Janeiro: ABNT, 2003.

. NBR 10520: citações em documentos. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

. NBR 14724: trabalhos acadêmicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BARROS, Ana Lúcia Porto de et al. O novo código civil comentado: doutrina, jurisprudência, direito comparado. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 2003. v. 1.

APÊNDICE A – Exemplo de apêndice

Apêndice é um elemento opcional, que consiste em um texto ou documento ELABORADO PELO PRÓPRIO AUTOR, a fim de complementar sua dissertação / argumentação.

OUTRAS DICAS PARA A FORMATAÇÃO DO TRABALHO

Formato:

Papel branco, tamanho A4 impresso na cor preta, podendo utilizar outras cores SOMENTE para ilustração.

Utilização de fonte tamanho Arial 12 para todo o texto. Utilizar fonte Arial 10 para:

a)                                      as citações de mais de três linhas;

b)                                      notas de rodapé;

c)                                      paginação;

d)                                      legendas e fontes das ilustrações e das tabelas.

Todas as impressões devem ser somente no anverso da folha.

Margem:

As folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 cm; direita e

inferior de 2 cm.

Espaçamento:

Todo o texto deve ser digitado com espaço de 1,5 entrelinhas. Com espaço SIMPLES, somente os itens abaixo:

a)                                      citações com mais de três linhas;

b)                                      notas de rodapé;

c)                                      legendas das ilustrações e das tabelas;

d)                                      referências;

e)                                      natureza do trabalho acadêmico (objetivo, nome da instituição a que é submetida e a área de concentração) – Na folha de rosto e na folha de aprovação.

OBS: Os títulos das seções primárias devem iniciar em uma nova folha, alinhado à esquerda e ser separado do texto por um espaço de 1,5 entrelinhas. Os espaços das subseções também devem ser de 1,5.

Os títulos sem indicativo numérico como: erratas, agradecimentos, listas, siglas, referências, sumários, resumos, índices, apêndices e anexos: devem ser centralizados em letra maiúscula, em negrito e em fonte Arial tamanho 12.

Ilustrações, tabelas, fórmulas e equações – NBR 14724

Ilustrações são desenhos, figuras, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros e outros. Sua identificação aparece na parte superior, começando com o tipo de ilustração, seguida de seu número de ocorrência no texto. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada. Quando a ilustração é elaborada pelo autor do trabalho, a fonte também precisa ser indicada. O texto indicativo da figura na parte superior deve ser digitado em fonte Arial tamanho 10, centralizado. Após a ilustração na parte inferior, indicar a fonte consultada, o texto deve ser digitado em fonte Arial tamanho 10 a alinhado à esquerda da figura.